**УТВЕРЖДЕН**Решением

Общего собрания членов

Ассоциации

Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования»  
(Протокол № 1/2017

от «28» февраля 2017 г.)

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Яковлев В.Ю./

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_/Амбарцумян В.В./

УТВЕРЖДЕН

Советом Ассоциации

Саморегулируемая организация

«Центр развития архитектурно-строительного проектирования»

«27» февраля 2017 г.

**СТАНДАРТ № 02**

**АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»**

**Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию**

(новая редакция)

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

**2017**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Стандарт № 02 «Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию» разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О техническом регулировании» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает для членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» (далее -Ассоциация) в соответствии с законодательством общие требования к составу проектной и рабочей документации, выполняемой по договорам подряда на подготовку проектной документации.

1. **Общие требования к содержанию проектной документации**
   1. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию применительно к различным видам объектов капитального строительства (в том числе к объектам реконструкции) определяются Правительством Российской Федерации.
   2. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
   3. Проектная документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов:

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

Раздел 3 "Архитектурные решения"

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи";

е) подраздел "Система газоснабжения";

ж) подраздел "Технологические решения".

Раздел 6 "Проект организации строительства"

Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"

Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"

Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

* 1. Проектная документация на линейные объекты капитального строительства состоит из 10 разделов

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Раздел 2 "Проект полосы отвода"

Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"

Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

Раздел 5 "Проект организации строительства"

Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта", включаемый в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа) линейного объекта или части линейного объекта

Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Раздел 9 "Смета на строительство"

Раздел 10 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

**3. Заключительные положения**

3.1. Контроль за профессиональной деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований настоящего Стандарта проводится в соответствии с положениями, установленными Стандартом № 01 «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации».

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему стандарту вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия Общим собранием членов Партнерства (с 1 июля 2017 года - вступают в силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций).

